内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院

锅炉安装监督检验办事指南

一、【办事须知】

锅炉安装监督检验范围及要求：

范围：

1、整装或散装出厂的蒸汽锅炉、热水锅炉、余热锅炉和有机热载体锅炉的安装监督检验；

2、修理或改造后拟投入使用的锅炉；

要求：申请报检单位应当在安装、修理或改造施工单位自检合格的基础上提出安装监督检验申请。

二、【办事依据】

1、《特种设备安全监察条例》

2、《锅炉安全技术监察规程》

3、《锅炉监督检验规则》

4、《锅炉房设计规范》

5、现行有关标准、规范及设计图样等。

6、本院的质量管理体系文件和有关程序文件、作业指导书。

三、【填报申请】

- 来人报检

到内蒙古锅检院报检大厅申报锅炉检验，申报单位应填写《特种设备制造安装改造维修监督检验申请书》，经办人签字后交与工作人员。

（二）电话报检

客户可拨打报检大厅电话0471-6297713、锅炉室电话0471—6293916 进行电话报检。登录内蒙古锅检院网站www.nmggjy.com，在“下载中心”，下载《特种设备制造安装改造维修监督检验申请书》填写后，加盖申报单位公章，在现场监检当日交与本院检验员。

四、【办事期限】

- 接受报检：资料齐全，当天办理；

- 安排检验：自报检之日起二十个工作日内；

- 出具检验报告：无整改项目情况下，现场检验工作结束后的十五个工作日内。

五、【办理时间】

星期一至星期五（法定假节日除外）

上午：8：30—11：30；下午2：30—5：00

六、【办事地点及电话】

地点：内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院

地址：呼和浩特市赛罕区呼伦南路261号

报检大厅电话：0471-6297713

锅炉检验室电话：0471—6293916

传真：0471—6293921

七、【投诉】

投诉电话：0471—6682452

八、【办事流程】

申报单位

填写监督检验申请书

审核报检资料

合格

不合格

现场检验

出具检验报告

领取检验报告

附件1：《监督检验申请书》

附件2：监督检验报检资料

无整改项目情况下，现场检验工作结束后的十五个工作日内，大型检验三十个工作日内。

预约检验时间并

核算收取检验费用

打印《检验费用核算单》（四联），去财务室交费。申请单位应于检验日期前缴清相关检验费用，对检验后才能确定检验费用的于领取检验报告时缴纳检验费用。

自报检之日起十五个工作日内，凭《定期检验申请书》履行《出差审批单》程序，合理安排检验人员。

检验整改完毕十五个工作日到报检大厅凭《检验费用核算单》领取检验报告。对检验费用已缴清的，可受用户委托将检验报告邮寄给用户。

附件2：      锅炉安装监督检验报检资料

- 施工告知书

- 安装许可证

- 产品出厂合格证及产品监督检验证书

- 锅炉移装时应提供移装手续

- 施工工艺文件

- 锅炉修理改造还应提供修理改造方案

- 锅炉房及热力管道平面布置图

- 调试和试运行工艺

- 涉及焊缝无损检测时应提供射无损检测工艺及人员资质证书

- 其他与锅炉有关的文件技术资料。