内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院

锅炉定期检验办事指南

一、【办事须知】

锅炉使用单位应按照《特种设备安全监察条例》定期检验要求，在安全检验合格有效期届满1个月向内蒙古锅检院提出定期检验申请。

二、【办事依据】

1、《特种设备安全监察条例》

2、《锅炉定期检验规则》

3、《锅炉安全技术监察规程》

4、《锅炉水处理监督管理规则》

5、《锅炉化学清洗规则》

6、《锅炉压力容器使用登记管理办法》

7、锅炉图样涉及的有关标准、技术文件规范；

8、本院的质量管理体系文件和有关程序文件、作业指导书。

三、【填报申请】

- 来人报检

到内蒙古锅检院报检大厅申报锅炉定期检验，申报单位应填写《特种设备定期检验申请书》，经办人签字后交与工作人员。

（二）电话报检

客户可拨打报检大厅电话0471-6297713、锅炉室电话0471—6293916 进行电话报检。登录内蒙古锅检院网站www.nmggjy.com，在“下载中心”，下载《特种设备定期检验申请书》填写后，加盖申报单位公章，在现场检测当日交与本院检验员。

四、【办事期限】

- 报检受理：资料齐全，当天办理，资料不全，当天发出补充通知；

- 安排检验：自报检之日起二十个工作日内；

- 出具检验报告：无整改项目情况下，现场检验工作结束后的十五个工作日内。

五、【办理时间】

星期一至星期五（法定假节日除外）

上午：8：30—11：30；下午2：30—5：00

六、【办事地点及电话】

地点：内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院

地址：呼和浩特市赛罕区呼伦南路261号

报检大厅电话：0471-6297713

锅炉检验室电话：0471—6293916

传真：0471—6293921

七、【投诉】

投诉电话：0471—6682452

八、【办事流程】

附件2：

锅炉定期检验报检资料

1、锅炉制造技术资料（本资料在首次检验时审查）

2、锅炉安装技术资料（本资料在首次检验时审查）

3、锅炉使用技术资料

（1）锅炉使用登记证；

（2）上次检验报告提出的缺陷、问题和处理整改措施的落实情况；

（3）锅炉运行记录；

（4）锅炉故障及检查维修保养记录；

（5）安全附件及仪表校验、检定资料；

（6）锅炉定期能效测试报告；

（7）锅炉作业人员证。

4、锅炉内部检验时须做好以下准备工作

(1)对锅炉的风、烟、水、汽、电和燃料系统进行可靠隔断，并且挂标识牌；对垃圾焚烧炉或者其他存在有毒有害物质的锅炉，将有毒有害物质清理干净；

(2)配备必要的安全照明和工作电源以满足检验工作需要；

(3)停炉后排出锅炉内的水，打开锅炉上的人孔、手孔、灰门等检查门孔盖，对锅炉内部进行通风换气，充分冷却；

(4)搭设检验需要的脚手架、检查平台、护栏等，吊篮和悬吊平台应当有安全锁；

(5)拆除受检部位的保温材料和妨碍检验的部件；

(6)清理受检部件，必要时进行打磨。

# Text boxes

打印《检验费用核算单》（四联），去财务室交费。申请单位应于检验日期前缴清相关检验费用，对检验后才能确定检验费用的于领取检验报告时缴纳检验费用。

领取检验报告

出具检验报告

现场检验

无整改项目情况下，现场检验工作结束后的十五个工作日内，大型检验三十个工作日内。

附件1：《定期检验申请书》

附件2：定期检验报检资料

不合格

合格

预约检验时间并

核算收取检验费用

审核报检资料

填写定期检验申请书

申报单位

自报检之日起十五个工作日内，凭《定期检验申请书》履行《出差审批单》程序，合理安排检验人员。

检验整改完毕十五个工作日到报检大厅凭《检验费用核算单》领取检验报告。对检验费用已缴清的，可受用户委托将检验报告邮寄给用户。