内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院

安全阀定期检验办事指南

一、【办事须知】

安全阀使用单位应按照《特种设备安全监察条例》定期检验要求，在安全阀检验合格有效期届满前到内蒙古锅检院安全阀校验室进行定期检验；外地企业在安全阀检验合格有效期届满前，结合企业检修期安排到现场检验。

二、【办事依据】

1、《特种设备安全监察条例》

2、《安全阀安全技术监察规程》

3、《锅炉安全技术监察规程》

4、《固定式压力容器安全技术监察规程》

5、《压力管道安全技术监察规程》

6、本院的质量管理体系文件和有关程序文件、作业指导书。

三、【办事期限】

- 送检及检验受理：自送检安全阀到安全阀校验室办理检验登记起，资料齐全，外观合格，100台内当天检验完毕，100台以上顺延；

- 出具检验报告：按院质量手册的要求，检验工作结束后的十五个工作日内。

四、【办理时间】

1、送至安全阀室检验的：星期一至星期五（法定假节日除外）

上午：9：00至下午5：00

2、到外地现场检验的：按合同要求办

六、【办事地点及电话】

地点：内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院检验基地安全阀室

地址：呼和浩特市玉泉区呼清公路3km处路西

（昭君路农科院对面）

联系电话：0471-5902202

传真：0471—5902202

七、【投诉】

投诉电话：0471—6682452

八、【办事流程】

如下

# Text boxes

送检安全阀

填写登记表、小标签、流程单

标记确认、信息核对

1、宏观检查

校    2、整定压力

验    3、密封实验

维  1、拆卸

2、换件、研磨

修  3、组装

阀体挂牌铅封

校验记录

校验报告

不合格通知书

复校

不

合

格

合格

更新、报废