## Sheet1
内蒙古特检院安全生产检测检验技术服务费收费标准
依据内蒙古自治区发展和改革委员会文件《关于核定矿用设备安全检测检验收费标准的批复》（内发改费字［2011］1672号）、国家发展和改革委员会文件《国家发改委关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》（发改价格<2015>1299号），实行市场调节价，由委托方和受托方双方在平等自愿、协商一致的情况下通过签订合同进行确定。
实验室项目及仪器仪表类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
1 | 钢丝绳 | Φ≤15.5mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 862
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 645
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1248
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1086 |  | 862 | #REF!
|  | 15.5 mm <Φ≤23.5 mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 1200 |  | 645 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1000 |  | 1248 | #REF!
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1552 |  | 1086 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1350 |  | 1200 | #REF!
|  |  | 6×37 | 新绳 | 根 |  | 1820 |  | 1000 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1301 |  | 1552 | #REF!
|  | 23.5mm <Φ≤31.5mm | Φ6×7 | 新绳 | 根 |  | 1041 |  | 1350 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1552 |  | 1820 | #REF!
|  |  | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1350 |  | 1301 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1296 |  | 1041 | #REF!
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2386 |  | 1552 | #REF!
|  |  | Φ6×37 | 在用绳 | 根 |  | 2081 |  | 1350 | #REF!
|  | Φ〉31.5mm | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1817 |  | 1296 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1561 |  | 2386 | #REF!
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2858 |  | 2081 | #REF!
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 2283 |  | 1817 | #REF!
2 | 防坠器 |  |  |  |  | 个 | 6000
31 | 主排水系统 | 潜水泵 |  | P<5.5kW | 台 |  | 600 | (P为电机功率)
|  |  |  | 5.5kW≤P<15kW | 台 |  | 1500
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1984
|  | 多级离心泵 |  | P>15kW | 台 |  | 1680
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1700
|  |  |  | 45kW≤P<125kW | 台 |  | 1900
|  |  |  | 125kW≤P<250kW | 台 |  | 2293
|  |  |  | 250kW≤ P<350kw | 台 |  | 2600
|  |  |  | P≥350kw | 台 |  | 3000
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
32 | 缠绕式提升机系统 | Φ≤0.8m | 单滚筒 |  | 台 |  | 2335 | 1、摩擦绳提升机增加15% 2、变频调速增加15% 3、直流电机拖动和交流无极变速加10%
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 2588
|  | Φ=1.2m | 单滚筒 |  | 台 |  | 3381
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 3898
|  | Φ=1.6m | 单滚筒 |  | 台 |  | 4160
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 4675
|  | Φ=2.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 5204
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 5721
|  | Φ=2.5m | 单滚筒 |  | 台 |  | 6762
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 7607
|  | Φ=3.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 8211
|  |  | 双滚筒 |  |  | 台 | 8815
|  | Φ>3.0m | 双滚筒 |  |  | 台 | 11471
33 | 摩擦式提升机检测检验 | 按缠绕式提升机收费标准增加15%
34 | 提升绞车 | Φ（滚筒直径）<0.8m |  |  |  | 台 | 2335
|  | 0.8m≤Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 3381
|  | 1.2m≤Φ<1.6m |  |  |  | 台 | 4160
|  | 1.6m≤Φ<2.0m |  |  |  | 台 | 5204
|  | 2.0m≤Φ<2.5m |  |  |  | 台 | 6762
|  | 2.5m≤Φ<3.0m |  |  |  | 台 | 8211
|  | 3.0m≤Φ |  |  |  | 台 | 11471
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
35 | 斜井人车 |  |  |  |  | 台 | 6000 | 头车尾车（2节）
36 | 矿用架空乘人装置 |  |  |  |  | 台 | 7000
37 | 罐笼 |  |  |  |  | 个 | 3000
39 | 空气压缩机 | Q≤6m3台 |  |  |  | 台 | 1500 | （Q为额定排气量）
|  | 6 m3〈Q〈20 m3台 |  |  |  | 台 | 1800 | 1、同步电动机拖动时增加10% 2、可控硅整流增加10%
|  | Q≥20 m3 |  |  |  | 台 | 1950
40 | 局部通风机 | P<11kw |  |  |  | 台 | 1130 | （P为电机功率）
|  | 11kw≤P<30kw |  |  |  | 台 | 1800 | 对旋加收20%
|  | P≥30kw |  |  |  | 台 | 2100
41 | 主通风机 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 2600 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 3100 | 1个叶片角度1条曲线
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 7280
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 3600
|  | 2.5 m≤Φ<3.2 m |  |  |  | 台 | 5000
|  | Φ≥3.2 m |  |  |  | 台 | 6000
42 | 钻机 | 露天潜孔钻机 |  | Φ<150mm |  | 台 | 1840 | (Φ为钻孔直径)
|  | 牙轮钻机 |  | Φ≥150mm |  | 台 | 2000
|  |  |  | Φ<250mm |  | 台 | 2200
|  |  |  | Φ≥250mm |  | 台 | 2400
|  | 气动凿岩机 |  | 露天 |  | 台 | 644
|  |  |  | 井下 | 台 |  | 863
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
43 | 破碎机 | B≤250×400 |  |  | 台 |  | 1300 | 鄂式破碎机 (B为给料口尺寸单位为mm)
|  | 250×400<b≤600×900< span=""> |  |  | 台 |  | 1500
|  | B≥750×1060 |  |  | 台 |  | 1800
|  | Φ=600mm |  |  | 台 |  | 1300 | 圆锥破碎机 (Φ为破碎壁大端直径)
|  | Φ=900mm |  |  | 台 |  | 1500
|  | Φ≥1200mm |  |  | 台 |  | 2500
44 | 电磁振动给料机 |  |  |  | 台 |  | 3000
45 | 球磨机和棒磨机 |  |  |  | 台 |  | 2700
46 | 窄轨车辆连接链（三环链） | 销 |  |  | 个 |  | 65
|  | 链 |  |  | 挂 |  | 120
47 | 带式输送机 | 露天 |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 2082 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
长度每增加200m费用增加10%
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm span=""> | 台 |  | 3116
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm span=""> | 台 |  | 4669
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 6233
|  | 井下（不含阻燃试验） |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 2910 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm< span=""> | 台 |  | 4669 | 长度每增加100m费用增加10%
S≤200m
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm < span=""> | 台 |  | 5716
S≤200m
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 7000
车辆类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
48 | 自卸汽车 | P<15t |  |  | 台 |  | 2070 | (P为载重量)
|  | 15t≤P<30t |  |  | 台 |  | 2588
|  | 30t≤P<80t |  |  | 台 |  | 4370
|  | 80t≤P<108t |  |  |  | 台 | 4807
|  | P≥108t |  |  |  | 台 | 5244
49 | 轮胎式装载机 | P<30t |  |  |  | 台 | 3117 | (P为载重量)
|  | 30t≤P<50t |  |  |  | 台 | 4152
|  | P≥50t |  |  |  | 台 | 4970
50 | 矿用挖掘机 | 机械正铲式 液压式 | V<4m3 |  |  | 台 | 3738 | (V为铲斗容积)
|  |  | 4m3≤V＜10m3 |  |  | 台 | 4152
|  |  | V≥10m3 |  |  | 台 | 4669
51 | 无轨胶轮车 |  |  |  |  | 台 | 1200 | （3台以上）
52 | 推土机 |  |  |  |  | 台 | 4152
电气类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
53 | 电力变压器 | Ue ≤10kV 200kVA≤Se≤1000kVA |  |  |  | 台 | 3620 | (Ue表示电压，V表示千伏特)
|  | Ue ≤10kV Se〈200kVA |  |  |  | 台 | 2050
|  | Ue ≤10kV Se 〉1000kVA |  |  |  | 台 | 5190
54 | 电流/电压互感器 | 高压 |  |  |  | 台 | 645
|  | 低压 |  |  |  | 台 | 205
55 | 直流电机 | 电机车用U=250～500 V |  |  |  | 台 | 865 | (U表示电压，V表示伏特)
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
56 | 三相交流电动机 | 鼠笼式 | Ue ≤1000V |  |  | 台 | 865 | (Ue 表示电压，kV表示伏特
|  |  | Ue =6～10KV |  |  | 台 | 1570
|  | 绕线式 | Ue ≤1000V |  |  | 台 | 2095
|  |  | Ue =6～10KV |  |  | 台 | 2588
57 | 电抗器 | 油浸 | 6～10KV |  |  | 台 | 1500 | （kV表示千伏特）
|  | 干式 | 6～10KV |  |  | 台 | 600
58 | 绝缘油 |  |  |  |  | 份 | 300
59 | 绝缘子 |  |  |  |  | 个 | 21
60 | 二次回路 |  |  |  |  | 次 | 425
61 | 电力电容器 | Ue =6～10KV |  |  |  | 台 | 328 | （ Ue表示电压 kV表示千伏特）
62 | 母线 |  |  |  |  | 次 | 438
63 | 避雷器 | 阀式避雷器 |  |  |  | 组 | 208
|  | 金属氧化物避雷器 |  |  | 台 |  | 328
64 | 接地装置 |  |  |  | 处 |  | 208
65 | 断路器 | 多(少)油断路器 |  |  | 台 |  | 656
|  | 磁吹断路器 |  |  | 台 |  | 656
|  | 低压断路器和自动灭磁开关 |  |  | 台 |  | 540
|  | 空气断路器 |  |  | 台 |  | 540
66 | 六氟化硫断路器 |  |  |  | 台 |  | 656
67 | 真空断路器 | 6KV |  |  | 台 |  | 945
|  | 10KV |  |  | 台 |  | 945
68 | 隔离开关 |  |  |  | 台 |  | 645
69 | 高压开关柜 |  |  |  | 台 |  | 3140 | 测电容器时另加2000
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
70 | 橡塑绝缘电力电缆 | 电缆类型 | 截面mm2 | 长度 |  |  |  | 长度每增加100m费用增加10%
|  | 胶套电缆 | 10 | ≤100 | 条 |  | 600
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1300
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1600
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3000
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3800
|  | 控制电缆 | 2.5mm2 | <100 | 条 |  | 300
|  |  |  | >100 | 条 |  | 380
|  | 铠装电缆 | 10 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1200
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 1500
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 2000
|  |  |  | 100～200 |  | 条 | 2700
|  |  |  | ≥200 |  | 条 | 3500
71 | 继电保护装置 |  |  |  |  | 台 | 1500
72 | 套管 |  |  |  |  | 个 | 115
无损探伤类
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
73 | 提升机主轴 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 1000 | （Φ为滚筒直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 2000
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 3000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 4000
|  | 2.5 m≤Φ<3.0m |  |  |  | 台 | 5000
|  | Φ≥3.0m |  |  |  | 台 | 6000
74 | 提升机天轮 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 500 | （Φ为天轮直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 800
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 1000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 1200
|  | 2.5 m≤Φ<3.0m |  |  |  | 台 | 1500
|  | Φ≥3.0m |  |  |  | 台 | 2000
75 | 带式输送机滚筒驱动轴 |  |  |  |  | 台 | 3500
76 | 矿用提升容器重要承载件 |  |  |  |  | 套 | 6000
77 | 矿用提升、运输连接装置 |  |  |  |  | 套 | 6000
78 | 电动机轴探伤 | P<45kw |  |  |  | 台 | 720 | （p为电机功率）
|  | 45kw≤p<220kw |  |  |  | 台 | 1200
|  | ≥220kw |  |  |  | 台 | 1800
79 | 通风机叶片 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 2500 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  |  | 台 | 3000
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  |  | 台 | 3500
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  |  | 台 | 4000
|  | 2.5m≤Φ<3.2m |  |  |  | 台 | 4500
|  | Φ≥3.2m |  |  |  | 台 | 5000
80 | 提升机滚筒焊缝 |  |  |  |  | 台 |  | （Φ为滚筒直径） 参照提升机主轴
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
81 | 通风机主轴 | Φ<1.2m |  |  |  | 台 | 1000 | （Φ为风叶直径） (超声波)
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 1500
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 2000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 2500
|  | 2.5m≤Φ<3.2m |  |  | 台 |  | 3000
|  | Φ≥3.2m |  |  | 台 |  | 3500
82 | 架空乘人装置（猴车）主轴 | Φ（滚筒直径）<1.2m |  |  | 个 |  | 1000
|  | 1.2m≤Φ<1.6m |  |  | 个 |  | 2000
|  | 1.6m≤Φ<2.0m |  |  | 个 |  | 3000
|  | 2.0m≤Φ<2.5m |  |  | 个 |  | 4000
|  | 2.5m≤Φ<3.0m |  |  | 个 |  | 5000
|  | 3.0m≤Φ |  |  | 个 |  | 6000
83 | 矿用连接插销 | 插销 |  |  | 个 |  | 500
|  | 连环 |  |  | 副 |  | 500
序号 | 检测检验项目名称 | 生产能力 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
84 | 煤层瓦斯基本参数测定 |  |  |  | 层 |  | 60000
85 | 瓦斯等级鉴定 | 60万吨以下（包括60万吨） |  |  | 矿 |  | 30000
|  | 60-90万吨（包括90万吨） |  |  | 矿 |  | 32000
|  | 90-120万吨（包括120万吨） |  |  | 矿 |  | 34000
|  | 120-300万吨（包括300万吨） |  |  | 矿 |  | 36000
|  | 300万吨以上 |  |  | 矿 |  | 40000
序号 | 检测检验项目名称 | 生产能力 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
86 | 煤矿通风能力核定 | 60 |  |  | 万吨 |  | 19200
|  | 90 |  |  | 万吨 |  | 24000
|  | 120 |  |  | 万吨 |  | 30000
|  | 150 |  |  | 万吨 |  | 36000
|  | 180 |  |  | 万吨 |  | 48000
|  | 240 |  |  |  | 万吨 | 60000
|  | 300 |  |  |  | 万吨 | 72000
|  | 600 |  |  |  | 万吨 | 84000
|  | 800 |  |  |  | 万吨 | 96000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨 | 108000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨以上 | 120000
87 | 矿井通风阻力测定 | 30 |  |  |  | 万吨 | 9600 | 1、急倾斜煤层加收10%。（倾角≥45°） 2、对角式通风，多角口回风加10%。（两个以上井口） 3、被检测的矿井不能提供测点标高时，生产能力〔30-90〕万吨/年矿井加收5000元/系统，生产能力120万吨/年以上矿井加收8000元/系统。每个系统计算为四个工作日
|  | 45 |  |  |  | 万吨 | 14400
|  | 60 |  |  |  | 万吨 | 19200
|  | 90 |  |  |  | 万吨 | 24000
|  | 120 |  |  |  | 万吨 | 30000
|  | 150 |  |  |  | 万吨 | 36000
|  | 180 |  |  |  | 万吨 | 48000
|  | 240 |  |  |  | 万吨 | 60000
|  | 300 |  |  |  | 万吨 | 72000
|  | 600 |  |  |  | 万吨 | 84000
|  | 800 |  |  |  | 万吨 | 96000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨 | 108000
|  | 1000 |  |  |  | 万吨以上 | 120000
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  |  | 单位 | 收费标准(元) | 备注
1 | 防护用具 | 兆欧表 |  |  |  | 台 | 100
|  | 绝缘手套 |  |  | 双 |  | 30
|  | 绝缘鞋 |  |  | 双 |  | 30
|  | 电笔 |  |  | 支 |  | 60
|  | 绝缘拉杆 |  |  | 个 |  | 120
|  | 电钻（手持电动工具） |  |  | 台 |  | 238
|  | 接地拉杆 |  |  | 个 |  | 120
序号 | 检测检验项目名称 | 生产能力 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
1 | 矿用电梯 | 提升重量/提升高度 |  |  | 台 |  | 10000～60000
2 | 货运架空索道
3 | 地下运矿车
4 | 地下矿山监测监控系统

## Sheet2
内蒙古自治区特种设备检验研究院-----安全生产检测检验技术服务费收费标准
依据内蒙古自治区发展和改革委员会文件《关于核定矿用设备安全检测检验收费标准的批复》（内发改费字［2011］1672号）、国家发展和改革委员会文件《国家发改委关于放开部分检验检测经营服务收费的通知》（发改价格<2015>1299号），实行市场调节价，由委托方和受托方双方在平等自愿、协商一致的情况下通过签订合同进行确定。
序号 | 检测检验项目名称 | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 收费标准(元) | 备注
1 | 钢丝绳（矿用提升） | Φ≤15.5mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 862
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 645
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1248
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1086
|  | 15.5 mm <Φ≤23.5 mm | 6×7 | 新绳 | 根 |  | 1200
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1000
|  |  | 6×19 | 新绳 | 根 |  | 1552
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1350
|  |  | 6×37 | 新绳 | 根 |  | 1820
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1301
|  | 23.5mm <Φ≤31.5mm | Φ6×7 | 新绳 | 根 |  | 1041
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1552
|  |  | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1350
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1296
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2386
|  |  | Φ6×37 | 在用绳 | 根 |  | 2081
|  | Φ〉31.5mm | Φ6×19 | 新绳 | 根 |  | 1817
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 1561
|  |  | Φ6×37 | 新绳 | 根 |  | 2858
|  |  |  | 在用绳 | 根 |  | 2283
2 | 防坠器 | 个 |  |  |  |  | 6000
3 | 缠绕式提升机系统 | Φ≤0.8m | 单滚筒 |  | 台 |  | 2335 | 1、摩擦绳提升机增加15% 2、变频调速增加15% 3、直流电机拖动和交流无极变速加10%
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 2588
|  | Φ=1.2m | 单滚筒 |  | 台 |  | 3381
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 3898
|  | Φ=1.6m | 单滚筒 |  | 台 |  | 4160
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 4675
|  | Φ=2.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 5204
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 5721
|  | Φ=2.5m | 单滚筒 |  | 台 |  | 6762
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 7607
|  | Φ=3.0m | 单滚筒 |  | 台 |  | 8211
|  |  | 双滚筒 |  | 台 |  | 8815
|  | Φ>3.0m | 双滚筒 |  | 台 |  | 11471
4 | 摩擦式提升机检测检验 | 按缠绕式提升机收费标准增加15%
5 | 提升绞车 | Φ<0.8m |  |  | 台 |  | 2335 | Φ（滚筒直径）
|  | 0.8m≤Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 3381
|  | 1.2m≤Φ<1.6m |  |  | 台 |  | 4160
|  | 1.6m≤Φ<2.0m |  |  | 台 |  | 5204
6 | 空气压缩机 （移动、固定） | Q≤6m3台 |  |  | 台 |  | 1500 | （Q为额定排气量）
|  | 6 m3〈Q〈20 m3台 |  |  | 台 |  | 1800 | 1、同步电动机拖动时增加10% 2、可控硅整流增加10%
|  | Q≥20 m3 |  |  | 台 |  | 1950
7～8 | 主排水泵、排水系统 | 潜水泵 |  | P<5.5kW | 台 |  | 600 | (P为电机功率)
|  |  |  | 5.5kW≤P<15kW | 台 |  | 1500
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1984
|  | 多级离心泵 |  | P>15kW | 台 |  | 1680
|  |  |  | 15kW≤P<45kW | 台 |  | 1700
|  |  |  | 45kW≤P<125kW | 台 |  | 1900
|  |  |  | 125kW≤P<250kW | 台 |  | 2293
|  |  |  | 250kW≤ P<350kw | 台 |  | 2600
|  |  |  | P≥350kw | 台 |  | 3000
9 | 主通风机 | Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 2600 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 3100 | 1个叶片角度1条曲线
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 7280
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 3600
|  | 2.5 m≤Φ<3.2 m |  |  | 台 |  | 5000
|  | Φ≥3.2 m |  |  | 台 |  | 6000
10 | 自卸汽车 | P<15t |  |  | 台 |  | 1100 | (P为载重量)
|  | 15t≤P<30t |  |  | 台 |  | 1300
|  | 30t≤P<80t |  |  | 台 |  | 1500
|  | 80t≤P<108t |  |  | 台 |  | 1800
|  | P≥108t |  |  | 台 |  | 2100
11 | 轮胎式装载机 | P<30t |  |  | 台 |  | 1450 | (P为载重量)
|  | 30t≤P<50t |  |  | 台 |  | 1800
|  | P≥50t |  |  | 台 |  | 2100
12 | 矿用挖掘机 | V<4m3 |  |  | 台 |  | 1650 | (V为铲斗容积)
|  | 4m3≤V＜10m3 |  |  | 台 |  | 2000
|  | V≥10m3 |  |  | 台 |  | 2300
13 | 带式输送机 | 露天 |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 1000 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
长度每增加200m费用增加10%
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm span=""> | 台 |  | 1500
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm span=""> | 台 |  | 2000
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 3000
|  | 井下（不含阻燃试验） |  | B≤800mm S≤200m | 台 |  | 1500 | （B为皮带宽 S为皮带长度）
|  |  |  | 800mm<b≤1200mm< span=""> | 台 |  | 2300 | 长度每增加100m费用增加10%
S≤200m
|  |  |  | 1200mm<b≤2000mm < span=""> | 台 |  | 2800
S≤200m
|  |  |  | B>2000mm S≤200m | 台 |  | 3500
14 | 破碎机 | B≤250×400 |  |  | 台 |  | 1300 | 鄂式破碎机 (B为给料口尺寸单位为mm)
|  | 250×400<b≤600×900< span=""> |  |  | 台 |  | 1500
|  | B≥750×1060 |  |  | 台 |  | 1800
|  | Φ=600mm |  |  | 台 |  | 1300 | 圆锥破碎机 (Φ为破碎壁大端直径)
|  | Φ=900mm |  |  | 台 |  | 1500
|  | Φ≥1200mm |  |  | 台 |  | 2500
15-16 | 矿用炮孔钻机 | 露天潜孔钻机 |  | Φ<150mm | 台 |  | 1840 | (Φ为钻孔直径)
|  | 牙轮钻机 |  | Φ≥150mm | 台 |  | 2000
|  |  |  | Φ<250mm | 台 |  | 2200
|  |  |  | Φ≥250mm | 台 |  | 2400
|  | 气动凿岩机 |  | 露天 | 台 |  | 644
|  |  |  | 井下 | 台 |  | 863
17 | 避雷器 | 阀式避雷器 |  |  | 组 | 组 | 650
|  | 金属氧化物避雷器 |  |  | 台 |  | 850
18 | 母线 |  |  |  | 次 | 次 | 438
19 | 斜井人车 |  |  |  | 台 | 台 | 6000 | 头车尾车（2节）
20 | 矿用电梯 | 提升重量/提升高度 |  |  | 台 |  | 5000～30000
21 | 地下矿山架空乘人装置 | 承载重量/提升高度 |  |  | 台 |  | 2000～5500
22 | 通风系统 （阻力测定） | 30 |  |  | 万吨 |  | 9600 | 1、急倾斜煤层加收10%。（倾角≥45°） 2、对角式通风，多角口回风加10%。（两个以上井口） 3、被检测的矿井不能提供测点标高时，生产能力〔30-90〕万吨/年矿井加收5000元/系统，生产能力120万吨/年以上矿井加收8000元/系统。每个系统计算为四个工作日
|  | 45 |  |  | 万吨 |  | 14400
|  | 60 |  |  | 万吨 |  | 19200
|  | 90 |  |  | 万吨 |  | 24000
|  | 120 |  |  | 万吨 |  | 30000
|  | 150 |  |  | 万吨 |  | 36000
|  | 180 |  |  | 万吨 |  | 48000
|  | 240 |  |  | 万吨 |  | 60000
|  | 300 |  |  | 万吨 |  | 72000
|  | 600 |  |  | 万吨 |  | 84000
|  | 800 |  |  | 万吨 |  | 96000
|  | 1000 |  |  | 万吨 |  | 108000
|  | 1000 |  |  | 万吨 |  | 120000
23 | 罐笼 |  |  |  | 个 |  | 3000
24 | 局部通风机 | P<11kw |  |  | 台 | 台 | 1130 | （P为电机功率）
|  | 11kw≤P<30kw |  |  | 台 |  | 1800 | 对旋加收20%
|  | P≥30kw |  |  | 台 |  | 2100
25 | 矿用提升容器重要承载件 |  |  |  | 套 |  | 3000
26 | 矿用人车连接装置 |  |  |  | 套 |  | 3000
27 | 提升机天轮、导向轮 | Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 500 | （Φ为天轮、导向轮直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 800
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 1000
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 1200
|  | 2.5 m≤Φ<3.0m |  |  | 台 |  | 1500
|  | Φ≥3.0m |  |  | 台 |  | 2000
28 | 通风机叶片 | Φ<1.2m |  |  | 台 |  | 1250 | （Φ为风叶直径）
|  | 1.2m≤Φ<1.6 m |  |  | 台 |  | 1500
|  | 1.6 m≤Φ<2.0 m |  |  | 台 |  | 1750
|  | 2.0 m≤Φ<2.5 m |  |  | 台 |  | 2000
|  | 2.5m≤Φ<3.2m |  |  | 台 |  | 2250
|  | Φ≥3.2m |  |  | 台 |  | 2500
29 | 货运架空索道 | 承载能力、长度 |  |  | 台 |  | ≤5000
30 | 金属非金属地下矿山无轨运人车辆 | 承载能力、运输长度 |  |  | 台 |  | 3800
31 | 地下运矿车 | 运输能力 |  |  | 台 |  | 1800
32 | 钢丝绳（无损探伤） | 直径、长度 |  |  | 根 |  | 1350-5716
33 | 地下矿山监测监控系统 |  |  |  | 组 |  | ≤5000
34 | 电力绝缘安全工器具 | 绝缘手套 |  |  | 双 |  | 500
|  | 绝缘鞋 |  |  | 双 |  | 500
|  | 绝缘拉杆 |  |  | 个 |  | 800
|  | 接地拉杆 |  |  | 个 |  | 800
35 | 高压开关柜 |  |  |  | 台 |  | 1850 | 测电容器时另加1000
36 | 电力变压器 | Ue ≤10kV 200kVA≤Se≤1000kVA |  |  | 台 |  | 1500 | (Ue表示电压，V表示千伏特)
|  | Ue ≤10kV Se〈200kVA |  |  | 台 |  | 1100
|  | Ue ≤10kV Se 〉1000kVA |  |  | 台 |  | 2560
37 | 电力电缆 （橡塑绝缘） | 电缆类型 | 截面mm2 | 长度 |  |  |  | 长度每增加100m费用增加10%
|  | 胶套电缆 | 10 | ≤100 | 条 |  | 600
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1300
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1600
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3000
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 3800
|  | 控制电缆 | 2.5mm2 | <100 | 条 |  | 300
|  |  |  | >100 | 条 |  | 380
|  | 铠装电缆 | 10 | ≤100m | 条 |  | 800
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1200
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 1500
|  |  | 10～50 | ≤100m | 条 |  | 1000
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 1500
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2000
|  |  | 50～95 | ≤100m | 条 |  | 1500
|  |  |  | 100～200 | 条 |  | 2000
|  |  |  | ≥200 | 条 |  | 2500
|  |  | ≥95 | ≤100m | 条 |  | 2000
|  |  |  | 100～200 |  | 条 | 2700
|  |  |  | ≥200 |  | 条 | 3500
38 | 接地装置 |  |  |  | 处 |  | 150
39 | 矿用电缆阻燃性 | 长度、直径 |  |  |  |  | 800～2000 | 送样（或邮寄）
40 | 电力电容器 | Ue =6～10KV |  |  | 台 |  | 328 | （ Ue表示电压 kV表示千伏特）
41～42 | 电流/电压互感器 | 高压 |  |  | 台 |  | 645
|  | 低压 |  |  | 台 |  | 205
43～44 | 交、直流电动机 | 鼠笼式 | Ue ≤1000V |  | 台 |  | 865 | (Ue 表示电压，kV表示伏特
|  |  | Ue =6～10KV |  | 台 |  | 1570
|  | 绕线式 | Ue ≤1000V |  | 台 |  | 2095
|  |  | Ue =6～10KV |  | 台 |  | 2588